( druk UMiG Połaniec KIM-2006-05 )

IM/PD-2/342/62/2006	                     				        Połaniec 2006.06.26

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 2 )

# NA WYKONANIE:

„Budowa ul. Jana Pawła II w Połańcu”

Przedmiary robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	Nawierzchnie

1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przedmiar 174,00mx6,00m + 3x10,00mx3,00m=1134m2	m2

1134	m2	1134.000

RAZEM	1134.000

2 d.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierlna) przedmiar: 174,00mx6,00m +3X10,00mx3,00m= 1134,00m2	m2

1134	m2	1134.000

RAZEM	1134.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

3 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.

10	szt.	10.000

RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

4 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.

4	szt.	4.000

RAZEM	4.000