( druk UMiG Połaniec KIM-2006-05 )

TS/342/22/2007	                     				        Połaniec 2007.05.14

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 3  )

# NA WYKONANIE:

Zamawiający:  MIASTO  I  GMINA  POŁANIEC

PROJEKT BUDOWLANY pn.:

„Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych, na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rz. Czarnej Staszowskiej do Wisły”, w zakresie likwidacji osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy.

Projekt Budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na CD w programach Word, Excel, PDF, w programie z rozszerzeniem dwg., zgodnie z obowiązującymi  normami oraz przepisami Prawa Budowlanego wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opracowaniami i badaniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, w tym między innymi:

- Wykonanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w tym raport o oddziaływaniu na środowisko lub informacja - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie materiałów do decyzji  o warunkach zabudowy, lub do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym m.in.: wykazów właścicieli gruntów sporządzonych przez uprawnionego geodetę i zebranie niezbędnych ugód.

- Wykonanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

- Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego  - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie aktualnych map do celów projektowych.

- Wykonanie projektu zagospodarowania.

- Wykonanie wykazu właścicieli działek wraz z szacunkową powierzchnią niezbędną do wykupu przez inwestora jeżeli jest to niezbędne do wykonania projektowanego zadania  - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Uzgodnienie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Opracowanie i wykonanie zakresu rzeczowego robót - przedmiarów robót, w wersji papierowej i elektronicznej na CD w formacie Word lub Excel lub PDF.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w wersji papierowej i elektronicznej na CD w formacie kst lub ath.

- Projektant ponosi wszelkie koszty opracowań, opłat, uzgodnień i innych, niezbędnych do otrzymania pozwolenia przez Zamawiającego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ – jeżeli jest wymagane.

- Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ – jeżeli jest wymagane.

- Projekt Budowlany powinien zawierać zestawienie ilości i rodzaj środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przewidzianych do wytworzenia na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego.

- Po przekazaniu kompletnego Projektu Budowlanego przez Projektanta dla Zamawiającego i otrzymaniu zapłaty wszelkie prawa autorskie do projektu przechodzą na Zamawiającego.

Jednocześnie Projektant nie będzie ujawniał zawartości wykonanego projektu osobom trzecim, a w szczególności informacji na temat kosztorysu inwestorskiego.

- Projektant zobowiązany jest złożyć oświadczenie w protokole zdawczo-odbiorczym, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, Prawem Budowlanym i Obowiązującymi Normami, a także zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska

1.1 Opracowanie mapy syt-wys. W skali 1: 500

1.2 Opracowanie i zatwierdzenie projektu prac geologicznych

  - Wykonanie robót geologicznych /

- otwory wiertnicze ~4 szt. *~ 15 m,

- sondowania DMT ~ 3 szt. * ~15 m,

ostateczna ilość i głębokości otworów i sondowań  zostanie ustalona w decyzji

Starosty Powiatowego w Staszowie.

- zainstalowanie inklinometru do gł. 15 m oraz obserwacje przez okres co najmniej 4 miesięcy

- dwa szurfy z pobraniem wielkowymiarowych kostek blokowych z warstw iłów

- trójosiowe badania wytrzymałościowe UU dla iłów nienaruszonych i zlustrzonych z odniesieniem do naprężeń całkowitych i efektywnych (po 2 serie)

- trójosiowe badania wytrzymałościowe CD dla iłów nienaruszonych i zlustrzonych z odniesieniem do naprężeń całkowitych i efektywnych (po 2 serie)

- określenie właściwości fizycznych gruntów (gęstość, wilgotność, uziarnienie, granice konsystencji)

1.4 Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

2. Projekt budowlany i wykonawczy

2.1 Ekspertyza wyjaśniająca mechanizm osuwiska poparta obliczeniami stateczności skarpy w różnych warunkach obciążenia

2.2 Projekt budowlany swym zakresem obejmujący:

- przełożenie koryta rzeki Czarnej Staszowskiej na dł. 250 m,

- przetamowania starego koryta rzeki,

- bystrze korekcji dna h = 0.47 m,

- nasyp dociążający podstawę osuwiska, zlokalizowany w starym korycie rzeki,

- zabezpieczenie skarpy powyżej nasypu.

2.9 Projekt wykonawczy o zakresie jak wyżej, zawierający:

- opis techniczny,

- rysunki budowlane,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- szczegółowa specyfikację wykonania i odbioru robót.