( druk UMiG Połaniec KIM-2006-05 )

TS/342/20/2007	                     				        Połaniec 2007.06.11

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 2  )

# NA WYKONANIE:

Zamawiający:  MIASTO  I  GMINA  POŁANIEC

Projektu budowlanego pn. : „ Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowościach Łęg i Rybitwy , gmina Połaniec” – etap I

Projekt Budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na CD w programach Word, Excel, PDF, w programie z rozszerzeniem dwg., zgodnie z obowiązującymi  normami oraz przepisami Prawa Budowlanego wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opracowaniami i badaniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, w tym między innymi:

- Wykonanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w tym raport o oddziaływaniu na środowisko lub informacja - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie materiałów do decyzji  o warunkach zabudowy, lub do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym m.in.: wykazów właścicieli gruntów sporządzonych przez uprawnionego geodetę i zebranie niezbędnych ugód.

- Wykonanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

- Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego  - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie aktualnych map do celów projektowych.

- Wykonanie projektu zagospodarowania.

- Wykonanie wykazu właścicieli działek wraz z szacunkową powierzchnią niezbędną do wykupu przez inwestora jeżeli jest to niezbędne do wykonania projektowanego zadania  - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Uzgodnienie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Opracowanie i wykonanie zakresu rzeczowego robót - przedmiarów robót, w wersji papierowej i elektronicznej na CD w formacie Word lub Excel lub PDF, w programie z rozszerzeniem dwg..

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w wersji papierowej i elektronicznej na CD w formacie kst lub ath.

- Projektant ponosi wszelkie koszty opracowań, opłat, uzgodnień i innych, niezbędnych do otrzymania pozwolenia przez Zamawiającego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ – jeżeli jest wymagane.

- Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ – jeżeli jest wymagane.

- Projekt Budowlany powinien zawierać zestawienie ilości i rodzaj środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przewidzianych do wytworzenia na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego.

- Po przekazaniu kompletnego Projektu Budowlanego przez Projektanta dla Zamawiającego i otrzymaniu zapłaty wszelkie prawa autorskie do projektu przechodzą na Zamawiającego.

Jednocześnie Projektant nie będzie ujawniał zawartości wykonanego projektu osobom trzecim, a w szczególności informacji na temat kosztorysu inwestorskiego.

- Projektant zobowiązany jest złożyć oświadczenie w protokole zdawczo-odbiorczym, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, Prawem Budowlanym i Obowiązującymi Normami, a także zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Studium dokumentacji: Koncepcja programowo przestrzenna pn.  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Rybitwy i Ruszcza – wskazanie lokalizacji i koncepcji rozwiązań technicznych wariant I.