(druk UMiG Połaniec KIM-2006-05)

IM/PI-2/342/16/2007	                     				        		Połaniec, 2007.04.03

(znak zamówienia)

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 4)

# NA WYKONANIE:

Zamawiający: MIASTO I GMINA POŁANIEC

PROJEKT BUDOWLANY pn.:

„Termomodernizacja budynków oświaty i kultury w Połańcu”.

Projekt Budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy dla każdego budynku w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na CD w programach Word, Excel, PDF, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opracowaniami i badaniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, w tym między innymi:

I. 	Zakres formalno-prawny prac projektowych.

- Wykonanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w tym raport o oddziaływaniu na środowisko lub informacja - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy, lub do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym m.in.: wykazów właścicieli gruntów sporządzonych przez uprawnionego geodetę i zebranie niezbędnych ugód.

- Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy lub projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, podpisanego przez uprawnionego architekta lub urbanistę przynależnego do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów lub Izby Urbanistów ( w przypadku braku MPZP).

- Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego  - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie aktualnych map do celów projektowych.

- Wykonanie projektu zagospodarowania.

- Wykonanie wykazu właścicieli działek wraz z szacunkową powierzchnią niezbędną do wykupu przez inwestora, jeżeli jest to niezbędne do wykonania projektowanego zadania - jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Uzgodnienie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Opracowanie i wykonanie zakresu rzeczowego robót - przedmiarów robót, w wersji papierowej i elektronicznej na CD w formacie Word lub Excel lub PDF wraz z podziałem na poszczególne budynki oraz specjalności i specjalizacje techniczne.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w wersji papierowej 
i elektronicznej na CD w formacie kst lub ath wraz z podziałem na poszczególne budynki oraz specjalności i specjalizacje techniczne.

- Projektant ponosi wszelkie koszty opracowań, opłat, uzgodnień i innych, niezbędnych do otrzymania pozwolenia przez Zamawiającego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ - jeżeli jest wymagane.

- Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ - jeżeli jest wymagane.

- Projekt Budowlany powinien zawierać zestawienie ilości i rodzaj środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przewidzianych do wytworzenia na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego.

- Po przekazaniu kompletnego Projektu Budowlanego przez Projektanta dla Zamawiającego i otrzymaniu zapłaty wszelkie prawa autorskie do projektu przechodzą na Zamawiającego.

Jednocześnie Projektant nie będzie ujawniał zawartości wykonanego projektu osobom trzecim, a w szczególności informacji na temat kosztorysu inwestorskiego.

- Projektant zobowiązany jest złożyć oświadczenie w protokole zdawczo-odbiorczym, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, Prawem Budowlanym i Obowiązującymi Normami, a także zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Zakres rzeczowy prac projektowych.

      - Opracowanie wizualizacji zewnętrznej wszystkich budynków z doborem kolorystyki oraz symboli sportowych na elewacjach.

      - Opracowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia budowy nowego ogrodzenia budynków oświatowych od strony ul. Żapniowskiej i ul. Madalińskiego w Połańcu.

      - Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu ul. Żapniowska 1

        - Segment „B” wraz z łącznikiem

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej w szatniach (piwnice) i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- docieplenie posadzki w budynku, łączniku i szatniach,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.

        - Segment „C”

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej w kuchni i zapleczu kuchennym, kotłowni, magazynach,

sali gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana drzwi do kotłowni,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w kuchni,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- docieplenie posadzki w budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.

        - Segment „G” - sala gimnastyczna wraz z łącznikiem

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej),

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- docieplenie posadzki w budynku,

- montaż kolektorów słonecznych z regulacją kąta padania promieni słonecznych,

- ogniwo fotowoltaiczne dachowe z regulacją,

- zakup wyposażenia sportowego.

      - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Połańcu ul. Żapniowska 1

        - Segment „A” wraz z łącznikiem

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej w szatniach (piwnice) i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- docieplenie posadzki w budynku, łączniku i szatniach,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wymiana i docieplenie daszków na wejściem do budynku,

- montaż kolektorów słonecznych z regulacją kąta padania promieni słonecznych,

- ogniwo fotowoltaiczne dachowe z regulacją,

- montaż rekuperatorów ciepła w układzie z wymiennikiem gruntowym,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.

        - Sala gimnastyczna

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- docieplenie posadzki w budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej),

- zakup wyposażenia sportowego,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.

      - Przedszkole Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1

        - Budynek Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- docieplenie posadzki w budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.

        - Budynek Przedszkola Publicznego w Połańcu Filia Nr 1 ul. Żapniowska 1

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w kuchni,

- docieplenie posadzki w budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.

      - Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu ul. Czarnieckiego 5 (na podstawie istniejącego PB)

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- przebudowa i docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, jeżeli jest wymagane,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej),

- docieplenie posadzki w budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie analizy efektu ekologicznego budynku,

- opracowanie audytu energetycznego budynku.