(druk UMiG Połaniec KIM-2006-05)

IM/PI-2/342/23/2007	                     				        		Połaniec, 2007.04.25

(znak zamówienia)

# ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 4)

# NA WYKONANIE:

Zamawiający: MIASTO I GMINA POŁANIEC

Wykonanie 8 Projektów Budowlanych 
pn.: „Termomodernizacja budynków oświaty i kultury w Połańcu”.

Projekty Budowlane należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy we wszystkich wymaganych branżach dla każdego budynku oddzielnie, w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na CD w programach Word, Excel, PDF, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opracowaniami i badaniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego. Projekty budowlane dotyczą 8 budynków oświaty i kultury oraz zawierają opracowanie raportów badań przepustowości ścian budynków metodą termowizyjną i audytów energetycznych budynków wraz z informacją o analizie ekologicznej i ekonomicznej.

I. 	Zakres formalno-prawny prac projektowych.

- Wykonanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w tym wykazu właścicieli gruntów sporządzonych przez uprawnionego geodetę.

- Wykonanie aktualnych map do celów projektowych.

- Wykonanie projektu zagospodarowania.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Uzgodnienie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Opracowanie i wykonanie zakresu rzeczowego robót - przedmiarów robót, w wersji papierowej i elektronicznej na CD w formacie Word lub Excel lub PDF wraz 
z podziałem na poszczególne budynki oraz specjalności i specjalizacje techniczne.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w wersji papierowej 
i elektronicznej na CD w formacie kst lub ath wraz z podziałem na poszczególne budynki oraz specjalności i specjalizacje techniczne.

- Projektant ponosi wszelkie koszty opracowań, opłat i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwoleń przez Zamawiającego - wymaganych przepisami.

- Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Projektant oświadcza, że po wykonaniu i przekazaniu przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z otrzymaniem zapłaty przenosi wszelkie prawa autorskie na rzecz Zamawiającego to jest Miasto i Gminę Połaniec. Jednocześnie upoważnia Zamawiającego do dowolnego korzystania z powyższego Projektu Budowlanego. Z tytułu opracowania przedmiotowego Projektu Budowlanego i przeniesienia praw autorskich Projektant nie będzie wnosił żadnych roszczeń. Jednocześnie Projektant nie będzie ujawniał zawartości wykonanego Projektu Budowlanego osobom trzecim, 
a w szczególności informacji na temat kosztorysu inwestorskiego.

- Projektant zobowiązany jest złożyć oświadczenie w protokole zdawczo-odbiorczym, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, Prawem Budowlanym i Obowiązującymi Normami, a także zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Zakres rzeczowy prac projektowych.

      - Opracowanie wizualizacji zewnętrznej wszystkich budynków z doborem kolorystyki oraz symboli sportowych na elewacjach.

      - Opracowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia budowy nowego ogrodzenia budynków oświatowych od strony ul. Żapniowskiej i ul. Madalińskiego w Połańcu.

      - Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu ul. Żapniowska 1

        - Segment „B” wraz z łącznikiem

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej w szatniach (piwnice) i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

        - Segment „C”

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej w kuchni i zapleczu kuchennym, kotłowni, magazynach,

sali gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana drzwi do kotłowni,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w kuchni,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

        - Segment „G” - sala gimnastyczna wraz z łącznikiem

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej),

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. w natryskach,

- wykaz zakupu wyposażenia sportowego.

      - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Połańcu ul. Żapniowska 1

        - Segment „A” wraz z łącznikiem

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej w szatniach (piwnice) i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wymiana i docieplenie daszków na wejściem do budynku,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

        - Sala gimnastyczna

- docieplenie i pokrycie blachą istniejącego stropodachu,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej),

- montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. w natryskach,

- wykaz zakupu wyposażenia sportowego,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

      - Przedszkole Publiczne w Połańcu ul. Madalińskiego 1

        - Budynek Przedszkola Publicznego w Połańcu ul. Madalińskiego 1

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

        - Budynek Przedszkola Publicznego w Połańcu Filia Nr 1 ul. Żapniowska 1

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w kuchni,

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

      - Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu ul. Czarnieckiego 5 (opracowanie nowego PB 
w nawiązaniu do istniejącego PB dotyczącego przebudowy dachu i docieplenia ścian)

- wymiana stropodachu na dach dwuspadowy z ociepleniem,

- przebudowa i docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wzmocnienie zamocowania stolarki okiennej w pomieszczeniach biblioteki,

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi,

- wymiana instalacji wentylacyjnej mechanicznej (nawiewno-wywiewnej),

- docieplenie wykładziną termoizolacyjną posadzek położonych na gruncie,

- wykonanie instalacji odgromowej i piorunochronnej,

- wykonanie badań przepustowości ciepła ścian budynku metodą termowizyjną,

- opracowanie audytu energetycznego budynku wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego,

- przebudowa klatki schodowej do budynku od strony południowej,

- zabudowa arkad budynku od strony południowej,

- drenaż jednego naroża budynku od strony południowo-zachodniej z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej studni kanalizacji deszczowej przy tym budynku.