(druk UMiG Połaniec KTI-2010-05)

TI.271.26.2013.IB-3	                     				        Połaniec, 2013.02.20

(znak zamówienia)

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 115 )

# NAZWA  ZADANIA:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamieniec, budowa boisk sportowych 
w miejscowości Zrębin, budowa piłkochwytów na obiektach sportowych i monitoringu na świetlicach wiejskich oraz wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej 
i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec

Wymagania uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:

- Jeżeli wystąpi wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii 
w oferowanej cenie ryczałtowej zadania

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną zadania, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały 
i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.

- Po wykonaniu prac montażowych w świetlicach (monitoringu, instalacji C.O. i c.w.u oraz innych prac budowlanych towarzyszących wykonaniu przedmiotowych zadań) wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia obiektów do stanu pierwotnego.

- Do wszystkich świetlic wykonawca dostarczy po jednej przenośnej pompie z wbudowanym zbiornikiem na roztwór do napełniania i uzupełniania instalacji C.O. o  mocy i wysokości podnoszenia dla danej instalacji.

- Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej na obiektach świetlic wiejskich w celu uwzględnienia warunków lokalnych  w trakcie wyceny.

- Zastosowane piece w kotłowniach  powinny umożliwiać stosowanie paliw stałych tradycyjnych (węgiel, miał, drewno) jak również ekologicznych paliw stałym (ekogroszek, brykiet, pelet itp.).