TI.271.34.2014.IB-3	                     				        Połaniec, 2014.03.10

(znak zamówienia)

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 23)

# NAZWA  ZADANIA:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów oraz zakup i dostawa wyposażenia do świetlic na terenie Gminy Połaniec

Wymagania uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:

- Jeżeli wystąpi wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii 
w oferowanej cenie ryczałtowej zadania

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną zadania, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego lub równoważnych.

- Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały 
i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.

- W świetlicy w Wymysłowie należy na podłodze, zgodnie z zakresem rzeczowym, ułożyć płytki ceramiczne zamiast wykładziny PCV, która jest wykazana w projekcie budowlanym.

- W świetlicy w Wymysłowie należy zamontować grzejniki zgodnie z branżą instalacje sanitarne część II – projekt budowlany oraz z zakresem rzeczowym.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje zgodnie z przepisami p.poż.: instrukcję, gaśnicę oraz znaki ewakuacyjne.

- Wykonawca dostarczy wraz z kamerą cyfrową dodatkowe oprogramowanie, niezbędne do prawidłowej współpracy z komputerem. Kamera cyfrowa musi być kompatybilna 
z systemem operacyjnym, jakim posługuje się Zamawiający.