( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

TI/IB-1/342/16/2010	                     				        Połaniec 2010.03.03

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

( zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 34 )

# NAZWA  ZADANIA:

„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Obszar B”

Wymagania uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:

- Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii 
w oferowanej cenie ryczałtowej zadania.

- Ze względu na występowanie gruntu wysadzinowego należy dokonać wymiany gruntu rodzimego na gr. kat. I-II w ilości 3 600 m3 ziemi gr. kat. I-II wraz z jego utwardzeniem i zagęszczeniem. Grunt rodzimy z urobku odwieźć do 10 km. Powyższe prace należy uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej zadania.

- Wykonawca dokona zagęszczenia gruntu we własnym zakresie i na własny koszt oraz wykona badania zagęszczenia gruntu.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną zadania, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały 
i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.