( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

TI/IK-1/342/32/2008	                     				        Połaniec 2008.04.15

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 7  )

Zamawiający:  MIASTO  I  GMINA  POŁANIEC

WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ” DLA SZKÓŁ:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu,

Publiczne Gimnazjum w Połańcu,

Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy

1. Opis przedmiotu zamówienia między innymi:

A) Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu

Po wykonaniu dokumentacji Wykonawca przedłoży ją do akceptacji Zamawiającemu.

Wykonawca przystąpi do realizacji monitoringu po zaakceptowaniu przez Zamawiającego

przedłożonej dokumentacji.

B) Montaż 39 szt. kamer wewnętrznych

C) Montaż 9 szt. kamer zewnętrznych,

D) Rejestrator cyfrowy dla 16 kamer  - 3szt.

E) Monitor LCD 19” – 3 szt

F) Wykonanie okablowania

G)  Inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu

H)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej