„… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

(druk UMiG Połaniec KTI-2007-05)

TI/IB-1/342/10/2009	                     				        Połaniec, 2009.03.06.

(znak zamówienia)

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 2)

Zamawiający:  MIASTO  I  GMINA  POŁANIEC

Wykonanie kompleksowego Projektu Budowlanego pn.:

„Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych „B” i „C”            na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego          pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”

Projekt Budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej zapisanej i dostarczonej Zamawiającemu wraz z dyskiem             pen-drive łącznie z breloczkiem z nazwą projektu w programach Word, Excel, rysunki w PDF, kosztorysy w formatach kst lub ath, zgodnie z obowiązującymi  normami oraz przepisami Prawa Budowlanego wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opracowaniami i badaniami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, w tym między innymi:

- Wykonanie kompleksowego Projektu Budowlanego dla terenów inwestycyjnych tj. obszar „B” o pow. ok. 6 ha położony przy ul. Wyzwolenia w Połańcu i obszar „C” o pow. ok. 30 ha położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec na podstawie koncepcji posiadanej przez Zamawiającego.

Na obszarze „B” przewiduje się uzbrojenie terenu w następujące media:

- - wodociąg z sieci miejskiej - ok. 600 mb,

- kanalizacja sanitarna  - ok. 600 mb,

- kanalizacja deszczowa z lokalną podczyszczalnią z odprowadzeniem do istniejącego rowu   melioracyjnego - ok. 500 mb,

- sieć i przyłącza gazowe - ok. 600 mb,

- - zasilanie elektryczne SN + stacja trafo - ok. 730 mb,

- ciepła woda i ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej - ok. 1000 mb,

- drogi dojazdowe - ok. 570 mb, obciążenie 40T.

- sieci niskoprądowe (telekomunikacja, monitoring) - ok. 800 mb.

Na obszarze „C” przewiduje się uzbrojenie terenu w następujące media:

- wodociąg z sieci miejskiej - ok. 3 600 mb,

- kanalizacja sanitarna - ok. 3 600 mb sieć wewnętrzna + dwie przepompownie sieciowe,

- kanalizacja deszczowa z dwoma podczyszczalniami lokalnymi - 2 100 mb,

- sieć i przyłącza gazowe - ok. 3 600 mb,

- zasilanie elektryczne SN - 3 600 mb linii napowietrznej  + 2 stacje trafo (wg potrzeb),

- - ciepła woda i ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej - ok. 3 600 mb,

Projekt „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 1013

- drogi dojazdowe - ok. 2 270 mb, w tym  zjazd publiczny z drogi krajowej i cztery przepusty drogowe dostosowane do układu komunikacyjnego (obciążenie 40 t),

- sieci niskoprądowe (telekomunikacja, monitoring) - ok. 1600 mb,

- umocnienie istniejących rowów melioracyjnych - ok. 1200 mb + zbiornik małej retencji wód opadowych o pojemności do 1 200,0 m³.

Na obszarze „B” i „C” należy ponadto uwzględnić inne uzbrojenie techniczne, które jest  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jako terenu przemysłowego, uwzględniając przy tym wysoki stan wód gruntowych jaki faktycznie występuje na tych obszarach wraz                      z podaniem rozwiązań technicznych dotyczących właściwego ich odwodnienia.

- Wykonanie aktualnych map do celów projektowych.

- Wykonanie projektu zagospodarowania poszczególnych obszarów.

- Wykonanie projektów wykonawczych w poszczególnych branżach.

- Wykonanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko lub informacja.

- Wykonanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

- Wykonanie operatu dendrologicznego.

- Wykonanie wykazu właścicieli działek wraz z szacunkową powierzchnią niezbędną do wykupu przez inwestora oraz uzyskanie zgód na wejście w teren, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Uzgodnienie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Opracowanie i wykonanie zakresu rzeczowego robót - przedmiarów robót.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego.

- Projektant ponosi wszelkie koszty opracowań, opłat, uzgodnień i innych, niezbędnych do otrzymania pozwolenia przez Zamawiającego.

- Sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ - jeżeli jest wymagane.

- Projektant oświadczam, że po wykonaniu i przekazaniu przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z otrzymaniem zapłaty przenosi wszelkie prawa autorskie na rzecz Zamawiającego to jest Miasto i Gminę Połaniec. Jednocześnie upoważnia Zamawiającego  do  dowolnego  korzystania  z  powyższego  Projektu  Budowlanego. Z tytułu opracowania przedmiotowego Projektu Budowlanego i przeniesienia praw autorskich Projektant nie będzie wnosił żadnych roszczeń. Jednocześnie Projektant nie będzie ujawniał zawartości wykonanego Projektu Budowlanego osobom trzecim, a w szczególności informacji na temat kosztorysu inwestorskiego.

- Projektant zobowiązany jest złożyć oświadczenie w protokole zdawczo-odbiorczym, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Prawem Budowlanym i Obowiązującymi Normami,                 a także zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.