OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Przedszkolnych w Ruszczy na bibliotekę wraz z ich przebudową.

Dane techniczne istniejącego budynku - inwentaryzacja.

Budynek jednopiętrowy, niepodpiwniczony wraz z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym.

Oddany do użytku w roku 1998.

Dane obiektu:

Powierzchnia użytkowa 	- 2.292,50 m2

Powierzchnia zabudowy	- 1850,00 m2

Kubatura			- 16.050,00 m3

Zestawienie powierzchni pomieszczeń:

Parter (szkoła):

1. Wiatrołap						10,00 m2

2. Dyżurka 						10,00 m2

3. Hall							50,00 m2

4. Szatnia						32,18 m2

5. Szatnia 						56,50 m2

6. Łącznik						31,74 m2

7. Komunikacja 					108,14 m2

8. Izba pamięci					28,80 m2

9. Gabinet lekarski					17,16 m2

10. Pokój kierownika stołówki			16,75 m2

11. Świetlica						56,50 m2

12. Sekretariat						20,96 m2

13. Archiwum						13,73 m2

14. Gabinet dyrektora					17,50 m2

15. Umywalnia chłopców				3,20 m2

16. Umywalnia dziewcząt				3,40 m2

17. WC nauczycieli					2,20 m2

18. WC chłopców					10,00 m2

19. WC dziewcząt					10,00 m2

20. Zmywalnia					9,00 m2

21. Wydawalnia					9,00 m2

22. Kuchnia						46,00 m2

23. Magazyn szaf chłodniczych			9,34 m2

24. Magazyn produktów suchych			14,00 m2

25. Komunikacja					26,28 m2

26. Obieralnia ziemniaków				9,34 m2

27. Magazyn ziemniaków i warzyw			7,00 m2

28. Naświetlanie jaj (dezynfekcja)			4,60 m2

29. Magazyn zasobów				4,60 m2

30. Magazyn kiszonek				4,60 m2

31. Przedsionek					1,90 m2

32. WC + natrysk dla personelu			8,25 m2

33. WC personelu					3,00 m2

34. Kącik porządkowy				3,00 m2

35. Szatnia						10,00 m2

36. Wydawalnia przedszkola				6,80 m2

37. Skład opału					50,00 m2

38. Kotłownia						24,37 m2

39. Klatka schodowa					36,19 m2

Razem					786,03 m2

Parter (przedszkole):

1. Wiatrołap						4,00 m2

2. Hall							31,80 m2

3. Kancelaria						17,50 m2

4. Pokój dyrektora					17,50 m2

5. Szatnia						17,50 m2

6. Pomieszczenie wózków				4,50 m2

7. Szatnia						36,29 m2

8. Korytarz						87,86 m2

9. Sala przedszkolna					53,80 m2

10. Sanitariaty						11,80 m2

11. Sala przedszkolna					54,60 m2

12. Sanitariaty						11,90 m2

13. Zmywalnia					10,25 m2

14. WC						3,00 m2

15. Magazyn bielizny czystej				2,20 m2

16. Magazyn bielizny brudnej			2,40 m2

17. Pralnia						8,10 m2

18. Przedsionek					10,30 m2

19. Klatka schodowa					13,30 m2

20. Pomieszczenia na leżanki				4,82 m2

21. Pomieszczenia na leżanki				4,82 m2

Razem					408,24 m2

Piętro:

1. Klatka schodowa 					36,19 m2

2. Hall							37,00 m2

3. Czytelnia + księgozbiór				67,00 m2

4. Komunikacja					251,00 m2

5. Pracownia nauczania początkowego		54,60 m2

6. Izba harcerska					36,20 m2

7. Klatka schodowa					17,00 m2

8. Gabinet biologii i chemii				17,00 m2

9. Pracownia fizyki, chemii, biologii			75,00 m2

10. Gabinet fizyki					11,00 m2

11. Pracowania języka polskiego			51,80 m2

12. Pracowania pracy-techniki			91,00 m2

13. Gabinet pracy-techniki				17,10 m2

14. Klatka schodowa					17,00 m2

15. Gabinet przedmiotów różnych			17,00 m2

16. Pracowania przedmiotów różnych		55,00 m2

17. Pracowania przedmiotów różnych		54,00 m2

18. Pokój nauczycielski				35,00 m2

19. Pracowania nauczania początkowego		55,00 m2

20. Pracowania nauczania początkowego		55,00 m2

21. Gabinet nauczania początkowego		16,50 m2

22. Umywalnia chłopców				3,20 m2

23. WC chłopców					10,00 m2

24. Umywalnia dziewcząt				3,40 m2

25. WC nauczycieli					2,20 m2

26. WC dziewcząt					10,00 m2

Razem				1.098,19 m2

Ekspertyza techniczna budynku:

- Ławy fundamentowe – żelbetowe wylewane.

Ławy fundamentowe w dobrym stanie. Nie stwierdza się żadnych pęknięć.

- Ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane.

Ściany fundamentowe w dobrym stanie. Nie stwierdza się żadnych pęknięć.

- Ściany kondygnacji nadziemnych zaprojektowane jako warstwowe:

Zewnętrzne: 	- 25,00 cm – cegła kratówka kl 150

- 10,00 cm – styropian

- 12,00 cm – cegła dziurawka

47,00cm -	grubość muru

Wewnętrzne – 38,00cm + 25,00cm – cegła pełna

Działowe – 12,00 i 6,5 cm - cegła dziurawka

Ściany kondygnacji nadziemnych: zewnętrznych, wewnętrznych nośnych i działowych są w dobrym stanie. Nie stwierdza się żadnych spękań, ani zagrzybień.

- Nadproża – prefabrykowane żelbetowe L-19.

Nadproża żelbetowe L-19 są w dobrym stanie. Nie stwierdza się żadnych spękań, ani ugięć.

- Stropy prefabrykowane żelbetowe – płyty kanałowe szkolne.

Stropy żelbetowe w dobrym stanie. Nie ma na nich żadnych spękań, ani ugięć.

- Wieńce żelbetowe wylewane, docieplane od zewnątrz styropianem gr. 6,0cm

- Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa z krokwiami:

- krokwie: 8/12, 10/16

- płatwie: 14/14, 14/16

- kleszcze: 2x 7/16

- murłaty: 14/14

- słupki: 14/14

- podwalina: 14/14

- łaty: 6,5/5

Konstrukcja dachu w dobrym stanie.

8. Schody – żelbetowe wylewane.

Schody w dobrym stanie. Nie ma na nich żadnych spękań, ani ugięć.

9. Daszki nad wejściami – żelbetowe wylewane – w dobrym stanie (bez spękań).

10. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III.

Tynki w dobrym stanie. Nie ma żadnych na nich spękań, ani odprysków.

11. Funkcja budynku:

Na parterze w części wejściowej zostały umieszczone szatnie, sanitariaty, administracja, zespół kotłowni oraz wejście do świetlicy i zespołu żywieniowego. Niezależne wejścia z poziomu terenu posiadają także zespół kuchni i przedszkole.

Na piętrze zlokalizowano pracownie i gabinety nauczycielskie pracownie, przedmiotowe, bibliotekę oraz pokój nauczycielski izbę harcerska oraz sanitariaty.

12. Roboty wykończeniowe:

12.1. Pokrycie dachu – blacha fałdowana na łatach + obróbki z blachy ocynkowanej.

Pokrycie dachu w dobrym stanie. Nie cieknie woda z dachu.

12.2. W pomieszczeniach sanitariatów, natryskach i w zespole żywieniowym jest

wykonana glazura do wysokości 2,00m. Glazura w dobrym stanie.

12.3. Stolarka okienna i drzwiowa typowa – w dobrym stanie.

12.4. Podłogi:

- w sanitariatach – terrakota ze spadkiem do kratek ściekowych.

- w pomieszczeniach kuchni: j.w.

- w salach przedszkolnych: parkiet i panele podłogowe

- w kotłowni: posadzka betonowa

- w pozostałych pomieszczeniach: PCV.

Podłogi w dobrym stanie.

12.5. Malowanie ścian i sufitów:

- do wysokości 2,00 m wykonana lamperia farbami olejnymi w kolorach jasnych.

- powyżej zastosowano malowanie farbami emulsyjnymi.

- w pomieszczeniach mokrych – glazura do wysokości 2,00m.

Farba na ścianach i sufitach w dobrym stanie, nie odprysków.

12.6. Budynek zaprojektowano z następującymi instalacjami wewnętrznymi:

- wod.-kan.

- c.o.

- c.c.w.

- elektryczna oświetleniową

- elektryczna siła

- instalacja telefoniczna.

- instalacja nagłaśniająca

- instalacja odgromowa.

Wyżej wymienione instalacje w dobrym stanie.

13. Obciążenia powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń przedszkola na bibliotekę są dopuszczalne.

Ekspertyza techniczna budynku:

Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin poszczególnych elementów budynku takich jak fundamenty, ściany, stropy, nadproża stwierdzam brak jakichkolwiek spękań, rys, szczelin, czy też ugięć elementów.

Wbudowane materiały posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a także sposób ich wbudowania nie budzi zastrzeżeń. Obiekt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników i nadaje się do rozbudowy w/g załączonego projektu na cele biblioteki.

Wykonał:

mgr inż. Leszek Jackowski – upr bud. MAP/0128/ZOOA/05

upr. bud. KL 113/2002

Opis techniczny

do części budynku w której będzie

zmieniany sposób użytkowania pomieszczeń w Przedszkolu w Ruszczy na pomieszczenia przeznaczone pod bibliotekę wraz z ich przebudową.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Przedszkolu w Ruszczy na biblioteke będzie polegała na przebudowie istniejących pomieszczeń tj.

1. Zlikwidowaniu ścianki działowej, czyli połączenie dwóch pomieszczeń: pokoju dyrektora oraz kancelarii w wyniku czego powstanie pomieszczenie biblioteki o powierzchni – 35,65     m2. Zostaną zamurowane dwa otwory drzwiowe od strony hallu oraz zostaną wykłute drzwi szer. 100cm w ścianie gr. 25cm do sali komputerowej.

2. Hall zostanie podzielony na sale komputerową o powierzchni 18,20 m2 oraz hall o mniejszej powierzchni tj. 13,45 m2 - zostanie postawiona ścianka działowa gr. 12cm z cegły dziurawki. Projektuje się wykonanie otworu drzwiowego i zamontowanie drzwi o szerokości 100cm pomiędzy salą komputerową, a wiatrołapem.

3. Z szatni zostanie wydzielone WC o powierzchni 4,10 m2. Natomiast szatnia zostanie zmniejszona i jego powierzchnia będzie wynosiła 13,12 m2. Projektuje się wykłucie i montaż drzwi szer. 100cm pomiędzy wiatrołapem, a WC.

Przed wykłuciem nowych otworów drzwiowych, projektuje się wstawienie nadproży stalowych ze stali St3S z dwóch dwuteowników I 200 mm.

Pomieszczenia przed przebudowaniem:

- Pokój dyrektora o pow. 17,50 m2

- Kancelaria o pow. 17,50 m2

- Hall o pow. 31,8 m2

- Szatnia  o pow. 17,50 m2

- Wiatrołap o pow. 3,66 m2

Pomieszczenia po przebudowaniu i zmianie sposobu użytkowania:

- Biblioteka o pow. 35,65 m2

- Sala komputerowa o pow. 18,20 m2

- Hall o pow. 13,45 m2

- Szatnia o pow. 13,12 m2

- WC o pow. 4,1 m2

- Wiatrołap o pow. 3,66 m2

Posadzki:

- w WC i w szatni – ułożyć terrakota

Sciany:

działowe wykonać z cegły dziurawki gr. 12 cm

Tynki wewnętrzne:

- cem.-wap. kategorii III

Malowanie:

- na ścianach lamperie malowane farbą olejną do wysokości 2,00m oraz ściany i sufit malowane farbą emulsyjną

- w WC na ścianach płytki

Stolarka:

- okienna – w dobrym stanie – nie będzie wymieniana.

- drzwiowa drewniana – zostaną wykłute nowe otwory i wstawione drzwi o szerokości 100cm.

Fundamenty budynku:

Nie wymagają wzmocnienia – są w dobrym stanie – bez zmian

Dach:

W dobrym stanie – bez zmian.

Inne dane projektowe:

Zagospodarowanie terenu oraz wszystkie elewacje pozostają bez zmian.

Wykonał:

mgr inż. Leszek Jackowski - upr bud. MAP/0128/ZOOA/05

upr. bud. KL 113/2002