Wykonanie rur osłonowych pod planowaną w przyszłości budowę kanalizacji sanitarnej do budynku Remizy OSP w Ruszczy:

- rura osłonowa grubościenna z PE o śr. 50 mm, posadowiona na głębokości 0,75 mb i wyciągnięta 1 mb nad teren, zlokalizowana na ścianie budynku remizy  - długość:  8 mb

- rura osłonowa grubościenna z PE o śr. 125 mm, posadowiona na głębokości 1,30 mb  - długość:  20 mb

- rura osłonowa grubościenna z PE o śr. 280 mm, posadowiona na głębokości 1,40 mb  - długość:  5 mb