TI/IK-1/342/62/2009 /p2                                                      		Połaniec, 2009.08.06.

WYJAŚNIENIE NR 2 DO SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na:

- Budowa parku rekreacyjnego, zagospodarowania terenu chodniki  alejki  zieleń, oświetlenie                          ul. Madalińskiego – Kubika w Połańcu,

- Budowa parku rekreacyjnego, zagospodarowania terenu chodniki, alejki wewnętrzne, zieleń plac przy muszli koncertowej, oświetlenie.

W związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu  cytujemy:

„ Niniejszym firma nasza – na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii.

- Czy ścieżki z grysu krzemiennego mogą być wykonane z kruszywa dolomitowego? Biały grys ulegnie szybkiemu zabrudzeniu i będzie to wyglądało nie estetycznie.

- W opisie w alejkach leśnych jest mowa o brzegowaniu ścieżki żwirowej taśmami metalowymi, natomiast w kosztorysie przyjęto obrzeże betonowe. Proszę o wyjaśnienie co należy przyjąć do wyceny?

Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający informuje:

Ad. 1 Ścieżki należy wykonać z grysu krzemiennego białego o uziarnieniu 8 mm -16 mm

o grubości  warstwy 10 cm po zagęszczeniu.

Ad. 2 Należy przyjąć obrzeża betonowe szare 30cm x 8cm układane na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z ławą pod obrzeża z pospółki wg ilości podanych w zakresie

rzeczowym. Wszystkie połączenia i rozejścia należy wykonać z obrzeży łukowych lub

docinanych w łuk.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.