Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	KNR 2-02 0121-05	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm - 2,81*1,3=3,65 m2	m2

3.65	m2	3.650

RAZEM	3.650

2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - 6,5+6,5+2,81+2,81+4,82+1,3+1,3+2,81+2,81+2,81+4,82+4,62+4,62+2,81+2,81=54,15m2	m

54.15	m	54.150

RAZEM	54.150

3	KNR-W 2-02 1107-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 25x25 cm na zaprawie cementowej - 13,12+4,1= 17,22m2	m2

17.22	m2	17.220

RAZEM	17.220

4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - 2,10*(0,6+0,3+1,2+1,5+2,81)=13,46m2	m2

13.46	m2	13.460

RAZEM	13.460

5	Kalkulacja własna	Wykłucie bruzdy nad otworem drzwiowym i wstawienie nadproży stalowych z dwuteownika 200mm, a następnie otynkowanie nadproża  2*1,5m+1,5m+2*1,5=7,5m	m

7.5	m	7.500

RAZEM	7.500

6	KNNR 3 0307-01	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3*1,1*2,1=6,93m2	m2

6.93	m2	6.930

RAZEM	6.930

7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 3*1,0*2,0=6,0m2	m2

6	m2	6.000

RAZEM	6.000

8	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel - 0,5*6,24=3,12m2	m2

3.12	m2	3.120

RAZEM	3.120