GOS.271.40.2014.KGOS					Połaniec, dn. 2014.03.26

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 2)

# NAZWA  ZADANIA:

„Opracowanie materiałów do zgłoszenia 17 przyłączy (wraz z zasilaniem elektrycznym) kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym.”

- Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. opracowanie materiałów do zgłoszenia 17 przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych na terenie  miasta
i gminy Połaniec na działkach o numerach ewidencyjnych:

- Luszyca – dz. nr 242/1

- Maśnik – dz. nr 95/2

- Połaniec – dz. nr 1728, nr 2679/2

- Rybitwy – dz. nr 286, nr 396/1, nr 307

- Ruszcza – dz. nr 234/1

- Rudniki – dz. nr 393

- Tursko Małe – dz. nr 208

- Tursko Małe Kolonia – dz. nr 155/5, nr 158/2

- Winnica – dz. nr 156, nr 163

- Zdzieci Nowe – dz. nr 37/5, nr 88/4

- Zrębin – dz. nr 1219

- Celem wykonania przedmiotu zamówienia projektant zobowiązany jest do:

2.1.wykonania map do celów projektowych

2.2.uzgodnienia z właścicielami działek przebiegu trasy przyłącza kanalizacyjnego

2.3.uzyskania pisemnych potwierdzeń od właścicieli działek o wyrażeniu zgody na wejście na teren nieruchomości w celu realizacji budowy przyłącza wraz z zaznaczoną na mapie trasą projektowanego przyłącza kanalizacyjnego

2.4.uzyskania warunków włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
i wodociągowej poszczególnych przyłączy od dysponenta sieci Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu oraz uzgodnienia przyjętych w projekcie materiałów i technologii wraz uzgodnieniem branżowym projektu i materiałów do zgłoszenia przez administratora sieci

2.5. uzyskanie zapewnienia zasilania w energię elektryczną

2.6. opracowanie materiałów do zgłoszenia przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych

2.7 projekty przewiertów, przecisków pod przeszkodami terenowymi tj. drogi cieki wodne

2.8. projekt wykonawczy  przyłączy domowych

2.9. oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej

2.10. dokumentacja kosztorysowa całego przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót

2.11. Specyfikacje techniczne wykonania i Odbioru Robót budowlanych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

2.12.wykonanie badań i pomiarów w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia w oparciu o wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne

2.13. w przypadku przejścia pod drogami obiektami liniowymi projektant opracuje projekt organizacji ruchu na trasie przebiegu inwestycji.

- Wszyskie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia  projektant sporządzi:

3.1. materiały do zgłoszenia  w 4 egzemplarzach + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf  i dwg

3.2. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 3 egzemplarzach  + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf i doc.

3.3. mapy sytuacyjno-wysokościowe w 4 egzemplarzach z oryginalnymi pieczątkami

3.4. projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych ,materiałów, wyrobów
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania nazw. Sposób opisu urządzeń i materiałów przewidywanych do zastosowania spełniać musi wymogi dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań technologii.