TI.271.110.2013.IK-1

# ZAKRES  RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH

WRAZ Z WYKAZEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji technicznej na zgłoszenie na budowę zewnętrznych siłowni w Połańcu przy placach zabaw na Osiedlu Północ, przy muszli koncertowej, przy ul. Madalińskiego, przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Krakowskiej Dużej.

Dokumentację (materiały do zgłoszenia) należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie robót w niej ujętych oraz udzielenia zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Proponowaną granicę opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku 1.1

- Założenia do projektowania:

Dokumentację techniczną na zgłoszenie na budowę zewnętrznych siłowni należy opracować z uwzględnieniem następujących warunków:

- Wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w dokumentacji technicznej:

  - Każda siłownia powinna posiadać ok. 5 zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń.

  - Plac na którym będą umieszczone urządzenia do ćwiczeń powinien być wyłożony kostką brukową betonową.

  - Należy zaprojektować dojścia do placów wykonane z kostki brukowej betonowej.

- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej

3.1 Dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych zgłoszeń oraz wykonanie siłowni zewnętrznych. Dokumentacja techniczna musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także warunki określone w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja techniczna musi być wewnętrznie     spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca zgłoszenia na budowę) musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów.

3.2 Oprócz wykonania dokumentacji na niezbędne przebudowy istniejącego uzbrojenia należy również opisać dokładnie potrzebne rozbiórki wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania, podając ich zakres i rodzaj w projekcie branży, której realizacja będzie możliwa dopiero po wykonanych przebudowach.

3.3 w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- uzyskanie materiałów do projektowania wraz z mapą z zasobów kartograficznych w skali 1:500 lub 1:1000 ze Starostwa Powiatowego,

- wykonanie zgłoszenia na budowę siłowni zgodnych z wymogami SIWZ,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia materiałów na zgłoszenie i, w tym również uzgodnień branżowych

- wykonanie przedmiarów robót zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowania materiałów na zgłoszenie oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.4 Dla zadania projektowego należy wykonać:

- Mapa do celów projektowych – jeżeli będzie wymagana,

- Zgłoszenia na przebudowę – 5 egz,

- Specyfikacje techniczne – 1 egz,

- Przedmiary robót – 1 egz,

- Kosztorysy inwestorskie – 1 egz,

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtl lub xls,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej,

- część rysunkową w formacie PDF i dwg,

do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia.

W każdym egzemplarzu dokumentacji powinny być ponumerowane strony i rysunki.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wytycznych odnośnie przebudów uzbrojenia (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodno-prawnych, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń opracowanej dokumentacji przewidzianych obowiązującymi przepisami i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,

- uzupełnianie projektu (zgłoszenia na budowę) zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie,

- Inne:

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia.

- Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.