Droga łącząca ul. Soprtową z ul. Reymonta w Połańcu Kosztorys inwestorski 
L.p. 	Kod 	Nazwa 	Jedn. 	Ilość 	Cenajedn. 	Razem 	
l 		Obwód oświetleniowy 					
1.1 	KNNROO05 	Ręczne kopanie rowów dla kabli w 	m3 	57,5000 			
	0701-0200 	gruncie kategorii III 					
		Obmiar: 					
		57,5000 					
1.2 	KNNROO05 	Nasypanie warstwy piasku na dnie 	100m 	3,5800 			
	0706-0100 	rowu kablowego o szerokości do 0,4 					
		m 					
		Obmiar: 					
		3,5800 					
1.3 	KNNROO05 	Ręczne zasypywnie rowów dla kabli 	m3 	43,0000 			
	0702-0200 	w gruncie kategorii III 					
		Obmiar: 					
		43,0000 					
1.4 	KNNROO05 	Przewierty mechaniczne za pierwszą 	100m 	0,1400 			
	0723-0200 	rurę o średnicy do 125 mm pod 					
		obiektami-SRS I lO-pod drogami 					
		Obmiar: 					
		0,1400 					
1.5 	KNNROO05 	Przewierty mechaniczne za pierwszą 	100 m 	0,0800 			
	0723-0300 	rurę o średnicy do 150 mm pod 					
		obiektami-SRS 160 					
		Obmiar: 					
		0,0800 					
1.6 	KNNR0005 	Układanie rur osłonowych z pcw o 	100m 	0,4600 			
	0705-0100 	średnicy do 140 mm-Al 10 					
		Obmiar: 					
		0,4600 	- 				
1.7 	KNNROO05 	Układanie rur osłonowych z pcw o 	100m 	0,1200 			
	0705-0100 	średnicy do 140 mm-DVK 110 					
		Obmiar: 					
		0,1200 					
1.8 	KNNROO05 	Montaż fundamentu 	szt. 	7,0000 			
	0411-0500 	prefabrykowanego betonowego pod 					
		rozdzielnice w gruncie kategorii III, 					
		o objętości fundamentu w wykopie 					
		do 0,25 m3-FI50 					
		Obmiar: 					
		7,0000 					
1.9 	KNR05tO 	Ręczne stawianie słupów stalowych 	szt. 	7,0000 			
	0708-0100 	dla oświetlenia zewnętrznego o 					
		masie do 250 kg,w gruncie I, III 					
		kat.-Sl00e 					
		Obmiar: 					
		7,0000 					
1.10 	KNNROO05 	Montaż wysięgników rurowych o 	szt. 	7,0000 			
	1002-0200 	ciężarze do 30 kg,mocowanych na 					
		słupie-wysięgnik 1 ram-l,5m 					
		Obmiar: 					
		7,0000 					
1.11 	KNNROO05 	Montaż opraw oświetlenia 	szt. 	7,0000 			
	1004-0200 	zewnętrznego,na 					
		wysięgnikach-OUSb-150 					
		Obmiar: 					
		7,0000 					
1.12 	KNR0510 	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 	szt. 	7,0000 			
	1001-0400 	na konstrukcji-złącza słupowe 					
		Obmiar: 					
		7,0000 					

- l - 

Droga łącząca ul. Soprtową z ul. Reymonta w Połańcu Kosztorys inwestorski 
L.p. 	Kod 	Nazwa 	Jedn. 	Ilość 	Cenajedn. 	Razem 	
1.13 	KNNROO05 	Osprzęt modułowy w 	szt. 	7,0000 			
	0407-0100 	rozdzielnicach, wyłącznik 					
		nadprądowy l-biegunowy-Sdu l C2 					
		Obmiar: 						
		7,0000 						
1.14 	KNR0510 	W ciaganie przewodów w wysięgnik 	m 	84,0000 			
	1004-0300 	na ziemi i słup 					
		Obmiar: 						
		84,0000 						
1.15 	KNNROO05 	Ręczne układanie kabli o masie do 	100 m 	1,2100 			
	0707-0200 	1,0 kg/mw rowach 					
		kablowych- Y AKY 4x25 					
		Obmiar: 						
		1,2100 	' .. 					
1.16 	KNNROO05 	Układanie kabli w rurach, 	100m 	0,8000 			
	0713-0200 	pustakach lub kanałach 					
		zamkniętych, kabel o masie do 1,0 					
		kg/m- Y AKY 4x25 					
		Obmiar: 						
		0,80 = 0,8000 					
1.17 	KNNROO05 	Układanie kabli w rurach, 	100m 	0,3200 			
	0713-0200 	pustakach lub kanałach 					
		zamkniętych, kabel o masie do 1,0 					
		kg/m-wprowadzenie kabli do 					
		słupów Y AKY 4x25 					
		Obmiar: 						
		0,3200 						
1.18 	KNNROO05 	Układanie kabli bezpośrednio na 	100m 	0,0400 			
	0717-0200 	słupach betonowych, kabel o masie 					
		do 1,0 kg-Y AKY 4x25 					
		Obmiar: 						
		0,0400 						
1.19 	KNNROO05 	Montaż na slupie rur osłonowych, 	m 	4,0000 			
	1005-0100 							
		Obmiar: 						
		4,0000 						
1.20 	KNNROO05 	Montaż skrzynek rozdzielczych o 	szt. 	1,0000 			
	1005-0200 	ciężarze do 10 kg-ZKS 					
		Obmiar: 						
		1,0000 						
1.21 	KNNROO05 	Montaż przewodów uziemiających i 	100m 	0,5000 			
	0602-0400 	wyrównawczych,przewód ułożony 					
		luzem 						
		Obmiar: 						
		0,50 '" 0,5000 					
1.22 	KNR0510 	Montaż odgromników z kosza 	kpl 	1,0000 			
	0803-0200 	podnośnika samochodowego 					
		Obmiar: 						
		1,0000 						
1.23 	KNNROO05 	Mechaniczne pogrążenie uziomów 	100m 	0,2400 			
	0605-0800 	pionowych,prętowych, w gruntach 					
		kategorii III 						
		Obmiar: 						
		0,2400 						
1.24 	KNNROO05 	Montaż uziomów 	100m 	0,1500 			
	0605-0200 	powierzchniowych,poziomych w 					
		wykopie o głębokości do 0,60 ID, w 					
		gruntach kategorii III 					
		Obmiar: 						
		0,1500 						
 
- 2· 

Droga łącząca ul. Soprtową z ul. Reymonta w Połańcu Kosztorys inwestorski 
L.p. 	Kod 	Nazwa 	Jedn. 	Ilość 	Cenajedn. 	Razem 	
1.25 	KNNROO05 	Montaż przewodów uziemiających i 	100m 	0,0800 			
	0602-0200 	wyrównawczych mocowanych na 					
		wspomikach,na podłożu 					
		pozostałym-bednarka na słupie 					
		Obmiar: 					
		0,0800 					
1.26 	KNNROOO5 	Badanie linii kablowej niskiego 	odc. 	7,0000 			
	1302-0300 	napięcia NN, o ilości żył 4 					
		Obmiar: 					
		7,0000 					
1.27 	KNNROO05 	Badania i pomiary instalacji 	szt. 	2,0000 			
	1304-0100 	uziemiającej, uziemienie ochronne 					
		lub robocze, pomiar pierwszy 					
		Obmiar: 					
		2,0000 					
1.28 	KNNROO05 	Badania i pomiary skuteczności 	szt. 	2,0000 			
	1304-0500 	zerowania, pomiar pierwszy 					
		Obmiar: 					
		2,0000 					
1.29 	KNNROO05 	Badania i pomiary skuteczności 	szt. 	6,0000 			
	1304-0600 	zerowania, za każdy następny 					
		pomiar 					
		Obmiar: 					
		6,0000 					
		Rozdział razem: 					
		Wartość VAT [22,0%]: 					
		Całkowita wartość rozdziału: 					
	
-3- 

Droga łącząca ul. Soprtową z ul. Reymonta w Połańcu Kosztorys inwestorski 
L.p. 	Kod 	Nazwa 	Jedn. 	Ilość 	Cenajedn. 		Razem 		
2 		Zabezpieczenie istniejących sieci 							
		energetycznych 							
2.1 	KNNROOO5 	Ręczne kopanie rowów dla kabli w 	rn3 	14,6000 					
	0701-0200 	gruncie kategorii III 							
		Obmiar: 							
		14,6000 							
2.2 	KNNR0005 	Ręczne zasypywnie rowów dla kabli 	m3 	14,6000 					
	0702-0200 	w gruncie kategorii III 							
		Obmiar: 							
		14,6000 							
2.3 	KNNROOO5 	Układanie rur osłonowych z pcw o 	100m 	0,2700 					
	0705-0100 	średnicy do 140 nun-A110 PS 							
		Obmiar: 							
		0,2700 							
		Rozdział razem: 							
		Wartość VAT [22,0%]: 							
		Całkowita wartość rozdziału: 						

 
-4- 

• 
Droga łącząca ul. Soprtową z ul. Reymonta w Połańcu Kosztorys inwestorski 
	
L.p. 	Kod 	Nazwa 	Jedn. 	Ilość 	Cenajedn. 	Razem 		
3 		Zabezieczenie kolizji 						
		telekomunikacyjnych 						
3.1 	KNR0502 	Ręcz. wykon. przepus. na głęb. 1 m 	m 	9,0000 			
	0214-0100 	pod dnem strumieni i kanałów o 						
		szeroko lustra wody do 10 m i 						
		głębokości do O, 6 m rurami stal.o 						
		średn. 100 mm kat. gru.2.-analogia 						
		SRS 160 						
		Obmiar: 						
		9,0000 						
3.2 	KNR0502 	Wykonanie przepustów pod 	m 	4,0000 			
	0201-0200 	drogami i innymi przeszkodami 						
		wykopem otwartym na gruncie 						
		katagorii 3.przepust rura stalowa o 						
		średnicy 130 mm-Al l O 						
		Obmiar: 						
		4,0000 						
3.3 	KNR0502 	Wykonanie przepustów pod 	m 	11,0000 			
	0201-0200 	drogami i innymi przeszkodami 						
		wykopem otwartym na gruncie 						
		katagorii 3.przepust rura stalowa o 						
		średnicy 130 mm-SRSIlO 						
		Obmiar: 						
		11,0000 						
3.4 	KNR0502 	Ręczne układanie w rowach 	km 	0,0110 			
	0301-0700 	pojedynczych kabli o średnicy do 50 						
		mm i długości odcinków 						
		instalacyjnych 215 m na głębokość 						
		0,8 m, kategoria gruntu 3. 						
		Obmiar: 						
		0,0110 						
3.5 	KNR0501 	W ciaganie ręczne kabla o średnicy 	m 	24,0000 			
	0601-0800 	do 50 mm w powłoce ołowianej w 						
		wolny otwór kanalizacji kablowej. 	\ 					
		Obmiar: 						
		24,0000 						
3.6 	KNR0501 	Montaż zlączy przelotowych 	złącze 	2,0000 			
	0902-0100 	ziemnych na kablach ziemnych 						
		pancerzonych o powłokach 						
		ołowianych, złącze na kablu o 						
		liczbie 10 par. 						
		Obmiar: 						
		2,0000 						
3.7 	KNNROO05 	Ręczne kopanie rowów dla kabli w 	m3 	5,5000 			
	0701-0200 	gruncie kategorii III 						
		Obmiar: 						
		5,5000 						
3.8 	KNNROO05 	Układanie rur osłonowych z pcw o 	100m 	0,1100 			
	0705-0100 	średnicy do 140 mm-Al l O PS 						
		Obmiar: 						
		0,1100 						
3.9 	KNNROOO5 	Ręczne zasypywnie rowów dla kabli 	m3 	5,5000 			
	0702-0200 	w gruncie kategorii III 						
		Obmiar: 						
		5,5000 						
		Rozdział razem: 					
		Wartość VAT [22,0%J: 					
-, 		Całkowita wartość rozdziału: 					
						~ 	, . 	
- 5 -