TS/342/10/2008                                                                            Połaniec 23-04-2008r.

Dot. Przetargu TS/342/10/2008

„Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn.: odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rz. Czarnej Staszowskiej do Wisły”

W związku z zadanym przez wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu następującym pytaniem:

1. „Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów materiałów z jakich mają być wykonane kosze i materace siatkowo-kamienne tj. rodzaje drutu, wielkość oczek, rodzaj splotu”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177) informuje że:

1. Kosze i materace siatkowo-kamienne powinny być wykonane jako siatka   heksagonalna  z drutu stalowego, ocynkowanego o sześciokątnych oczkach zaplatanych z 1,5 krotnym skrętem drutu, grubość drutu min. 3 mm, wielkość oczek 10x12 cm.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej SIWZ nie ulegają zmianie.

Z poważaniem: