( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

GOS.271.25.2011.UA2	                     				        Połaniec 2011.04-11

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 2 )

# NAZWA  ZADANIA:

„Projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami
i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych,  projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej z przyłączami oraz materiały do zgłoszenia przyłączy kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz kosztorysu  sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ok. 700m wraz z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych w miejscowości Połaniec i Rybitwy

1.2. opracowanie projektu budowlanego wykonawczego oraz kosztorysu  sieci wodociągowej ok. 500m wraz z przyłączami  w miejscowości Połaniec i Rybitwy

1.3. opracowanie materiałów do zgłoszenia 104 przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych i kosztorysem na terenie  miasta
i gminy Połaniec

2. Celem wykonania przedmiotu zamówienia projektant zobowiązany jest do:

2.1.wykonania map do celów projektowych

2.2.uzyskania pisemnych zgód właścicieli nieruchomości przez które przebiegać będą obiekty liniowe oraz decyzji zarządców dróg przez które przebiegać będą obiekty liniowe wraz
z uzgodnieniami opracowań przez poszczególnych zarządców dróg

2.3.uzyskania warunków włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
i wodociągowej poszczególnych przyłączy od dysponenta sieci Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu oraz uzgodnienia przyjętych w projekcie materiałów i technologii wraz uzgodnieniem branżowym projektu i materiałów do zgłoszenia przez administratora sieci

2.4.  uzyskanie zapewnienia zasilania w energię elektryczną

2.5. opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz
z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 120  poz. 1133 ze zmianami)

2.6. opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 120  poz. 1133 ze zmianami)

2.7. opracowanie materiałów do zgłoszenia przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych

2.8 Projekty przewiertów przecieków pod przeszkodami terenowymi tj. drogi cieki wodne

2.9. projekt wykonawczy  sici głównych, przyłączy domowych

2.10. oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej

2.11. dokumentacja kosztorysowa całego przedmiotu zamówienia

-  przedmiary robót dla całego przedmiotu zamówienia

- podstawy do ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych  z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót

2.12.kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1398) oraz zgodnie z art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz. 117 z późniejszymi zmianami)

2.13. Specyfikacje techniczne wykonania i Odbioru Robót budowlanych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072)

2.14.wykonanie badań i pomiarów w zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia w oparciu o wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne

2.15. wykonanie operatu dendrologicznego

2.16. w Przypadku przejścia pod drogami obiektami liniowymi projektant opracuje projekt organizacji ruchu na trasie przebiegu inwestycji.

3.Wszyskie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia  projektant sporządzi:

3.1. projekty budowlane w 5 egzemplarzach + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf  i dwf

3.2. materiały do zgłoszenia  w 5 egzemplarzach + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf  i dwf

3.3. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w 3 egzemplarzach  + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie  pdf i ath

3.4. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 3 egzemplarzach  + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf i doc.

3.5. mapy sytuacyjno-wysokościowe w 4 egzemplarzach z oryginalnymi pieczątkami

3.6. projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych ,materiałów, wyrobów
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania nazw. Sposób opisu urządzeń i materiałów przewidywanych do zastosowania spełniać musi wymogi dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań technologii.