TI/IB-1/342/46/2009 /p2                                                      		Połaniec, 2009.06.19.

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na:

„1) Przebudowa płyty Placu Uniwersału Połanieckiego wraz infrastrukturą podziemną                 w Połańcu” Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej remizie OSP położonej przy Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu na obiekt pn. „Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową”,

2) „Przebudowa Płyty Placu Uniwersału Połanieckiego wraz z infrastrukturą podziemną             w Połańcu” w ramach programu pt. ”Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych”.

W związku z zadanymi przez wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu następującymi pytaniami:

- Z jakiego materiału ma być wykonana okładzina cokołu fontanny?

- Czy wykonanie i montaż elementu rzeźbiarskiego tzn. „płyty pamiątkowej” na fontannie również wchodzi w zakres oferty?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje że:

Wyjaśnienia:

  - Okładzinę cokołu fontanny proszę wykonać z granitu.

  - Element rzeźbiarski tzn. ”płyta pamiątkowa” należy wykonać z płyty granitowej                       o grubości minimum 15 cm o nieregularnym kształcie o powierzchni około 3,5 m2 wraz              z wygrawerowaniem tekstu , który będzie podany w terminie późniejszym.

Uzupełnienia:

- Wraz z niniejszym wyjaśnieniem załączamy uzupełnienia projektu technologicznego fontanny.

- Wyjaśniamy, że do podświetlenia płyty rynku i iluminacji fontanny należy zastosować światło o barwie kolorowej.

Z poważaniem:

Z-ca burmistrza Jarosław Kądziela