Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

  - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Skwerze Armii Krajowej wraz z obiektem małej architektury (kamień) upamiętniającym miejsce pamięci oraz obiektem małej architektury (kamień) na terenie Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu.

  - Założenia do projektowania:

  - Granicę opracowań oznaczono liniami w kolorze czerwonym na załącznikach
nr 1.1, 1.2,

  - Przed złożeniem ostatecznej dokumentacji zamawiającemu wykonawca przedstawi do 4 listopada 2013 r.-zgłoszenie budowy na Skwerze Armii Krajowej oraz do 15 listopada 2013 r.-zgłoszenie na Placu Uniwersału Połanieckiego  po trzy rozwiązania (koncepcje) do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Po wyborze koncepcji wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi.

  - Obszary zagospodarowania

- Plac Uniwersału Połanieckiego

Obszar objęty opracowaniem przedstawia załącznik nr 1.1. Plac Uniwersału Połanieckiego został przebudowany w latach 2009-2010 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca – przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Przy projektowaniu obiektu małej architektury należy uwzględnić trwałość w/w  projektu. Ewentualne utwardzenie terenu należy nawiązać do istniejącego.

Intencją opracowania jest upamiętnienie ponownego uzyskania praw miejskich miejscowości Połaniec.

Dopuszczalne  jest  łączenie  kamienia z innymi materiałami (na przykład metal,  szkło).

Kamień należy wkomponować w istniejące zagospodarowanie terenu oraz przewidzieć rozwiązanie swobodnego dostępu do niego.

Zamawiający posiada kamień jak również płytę pamiątkową.

- Skwer Armii Krajowej

Obszar objęty opracowaniem przedstawia załącznik nr 1.2. Skwer Armii Krajowej znajduje się przy zbiegu ulic Generała Zajączka i Generała Antoniego Madalińskiego w Połańcu.

Zagospodarowanie terenu:

- utwardzenie terenu wokół kamień ,

- alejki, chodniki oraz ewentualne dojścia należy zaprojektować 
z kostki betonowej kolorowej,

- zaprojektować elementy małej architekturę typu: ławki i kosze na śmieci,

- przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy zaprojektować nową zieleń uwzględniając istniejącą,

- tablica pamiątkowa wykonana z materiału i technologii pozwalającej utrzymać ją w czystości i zapewniającej wymaganą czytelność,

- Zamawiający posiada kamień.

Intencją opracowania jest upamiętnienie dowódców Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” Polskiego Państwa Podziemnego oraz poległych i represjonowanych mieszkańców Połańca i okolic.

Kamień należy wkomponować w nowoprojektowane zagospodarowanie terenu.

W związku z uroczystościami rocznicowymi jak również z codziennymi odwiedzinami nowoprojektowanego zagospodarowania terenu należy przewidzieć rozwiązanie swobodnego dostępu do obiektu małej architektury.

3. Zakres dokumentacji projektowych winien obejmować:

- mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji w tym z konserwatorem zabytków, z Instytutem Pamięci Narodowej oraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - jeżeli będą wymagane,

- opracowanie kompletnych projektów budowlanych,

- opracowanie przedmiarów robót wraz z kosztorysami inwestorskimi,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

4. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. 
w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. 
i PDF),

- przedmiar robót wraz z kosztorysem w ilości 1 egz. w formie papierowej każdy oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej każdą oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania zgłoszenia na budowę.

6. Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu zadania,

- opracowanie wniosku i wystąpienie o zgłoszenie na budowę 
(w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania zgłoszenia na budowę.

Uwaga:

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej tereny projektowanej inwestycji.

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Skwer Armii Krajowej nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.