TI.271.124.2013.IK-1

# ZAKRES  RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH

WRAZ Z WYKAZEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na budowę odcinków oświetlenia przy drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec:

1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 79.

2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej.

3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki.

4. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw.

W skład prac projektowych wchodzi zaprojektowanie oświetlenia drogowego przy drogach gminnych.

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę odcinków oświetlenia oraz udzielenia zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku 1.1.

- Założenia do projektowania:

Projekt na przebudowę dróg i parkingów należy opracować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

- Wymagania dotyczące projektu budowlanego

3.1 Projekt budowlany musi być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinien umożliwić uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych. Projekt budowlany musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także warunki określone w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Projekt budowlany musi być wewnętrznie

spójny i skorygowany we wszystkich branżach, powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca projektu budowlanego musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów.

3.2 w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- mapę do celów projektowych,

- uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego. Przygotowanie oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wniosku o pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego oraz uzupełnienie w/w dokumentacji zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie.

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń lub zgłoszeń wymaganych przepisami szczególnymi,

- projekt budowlany dla każdej części zamówienia, tj.

1. Budowa oświetlenia ul. Kołłątaja do 
    drogi krajowej nr 79.

2. Budowa oświetlenia przy łączniku ul. Partyzantów do ul. Mieleckiej.

3. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki.

4. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Ruszczańskiej w kierunku Rybitw.,

- raport oddziaływania Inwestycji na środowisko – jeśli zajdzie taka konieczność, wraz ze stosownymi postanowieniami i uzgodnieniami oraz dokumentacja techniczna zabezpieczeń z niego wynikających,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3.4 zadanie projektowe należy wykonać:

- Mapa do celów projektowych,

- Projekty budowlane – 5 egz,

- Specyfikacje techniczne – 1 egz,

- Przedmiary robót – 1 egz,

- Kosztorysy inwestorskie – 1 egz,

- Wniosek o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli jest wymagany.

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtf lub xls,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej,

- część rysunkową w formacie PDF i dwg,

do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia.

W każdym egzemplarzu dokumentacji powinny być ponumerowane strony i rysunki.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergeetycznej,

- uzyskanie uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń opracowanej dokumentacji przewidzianych obowiązującymi przepisami i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,

- uzupełnianie projektu zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie,

- Inne:

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia.

- Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.