Załącznik nr 1 do SIWZ

# ZAKRES  RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH

WRAZ Z WYKAZEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2.1. Opracowanie projektu na zgłoszenie na przebudowę dróg gminnych i parkingów oraz przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na                 ul. Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki w Połańcu.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego na zgłoszenie na przebudowę dróg gminnych i parkingów na ulicach: Królowej Jadwigi, Kościuszki w Połańcu (o powierzchni około 21.000m2). W skład prac projektowych wchodzi zaprojektowanie:

- nowej konstrukcji i nawierzchni asfaltowej dróg i parkingów na ul. Królowej Jadwigi i ul. Kościuszki w Połańcu.

- remont sieci kanalizacji sanitarnej (długości około 140mb) metodą wcisku w starą rurę nowej rury w ul. Kościuszki w Połańcu

- remont sieci wodociągowej (długości około 90mb) metodą wcisku w starą rurę nowej rury w ul. Królowej Jadwigi i ul. Głowackiego w Połańcu

Dokumentację (materiały do zgłoszenia) należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie robót w niej ujętych oraz udzielenia zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku 1.1 i 1.2

  - Założenia do projektowania:

Projekt na zgłoszenie na przebudowę dróg gminnych i parkingów należy opracować z uwzględnieniem następujących

warunków:

- Wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w zgłoszeniu na przebudowę dróg gminnych i parkingów:

  - Konstrukcję jezdni dróg i parkingów zaprojektować na obciążenie ruchem KR1,                   klasa D.

  - Zaprojektować przebudowę (po istniejących trasach i rzędnych – metodą wcisku w starą rurę nowej rury) sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3 Jeśli będzie zachodziła potrzeba przełożenia istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, cieplnej, telekomunikacyjnej, internetowej itp. należy opracować projekt ich przełożenia wraz z uzyskaniem warunków technicznych na ich przełożenie oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

2.3. Wymagania dotyczące projektu budowlanego

2.3.1 Projekt budowlany musi być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinien umożliwić uzyskanie wymaganych zgłoszeń (decyzji i pozwoleń) na drogi gminne i parkingi wraz z przebudową istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Zgłoszenie na przebudowę musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także wydanych decyzjach administracyjnych. Zgłoszenie na przebudowę musi być wewnętrznie spójne i skorygowane we wszystkich branżach, powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca zgłoszenia na przebudowę musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów.

2.3.2 Oprócz wykonania dokumentacji na niezbędne przebudowy istniejącego uzbrojenia należy również opisać dokładnie potrzebne rozbiórki wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania, podając ich zakres i rodzaj w projekcie branży, której realizacja będzie możliwa dopiero po wykonanych przebudowach.

2.3.3 w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- pozyskać mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów kartograficznych w Starostwie Powiatowym,

- przygotowanie oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wniosku o pozwolenie na przebudowę dróg i parkingów oraz przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej metoda wcisku w starą rurę nowej rury oraz uzupełnienie w/w dokumentacji zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie.

- dokumentację należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń lub zgłoszeń wymaganych przepisami szczególnymi,

- projekt zgłoszenia dla całej inwestycji,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2.3.4 zadanie projektowe należy wykonać:

- Pozyskać mapa z zasobów kartograficznych ze Starostwa Powiatowego,

- Projekty na zgłoszenie na przebudowę – 6 egz,

- Specyfikacje techniczne – 1 egz,

- Przedmiary robót – 1 egz,

- Kosztorysy inwestorskie – 1 egz,

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtl lub xls,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej,

- część rysunkową w formacie PDF i dwg,

do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia.

W każdym egzemplarzu dokumentacji powinny być ponumerowane strony i rysunki.

2.4.Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wytycznych odnośnie przebudów uzbrojenia (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- uzyskanie uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń opracowanej dokumentacji przewidzianych obowiązującymi przepisami i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,

- uzupełnianie projektu na zgłoszenie na przebudowę zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie,

2.5.Inne:

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia.

- Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej nr 366242T w Wymysłowie na działkach nr 102/1, 902/2 obręb Rudniki, gmina Połaniec o długości około 200mb szerokość pasa drogowego około 6,00m oraz drogę gminną nr 366244T w Wymysłowie na działkach 103/1 i 902/2 obręb Rudniki, gmina Połaniec o długości około 90mb szerokość pasa drogowego około 6,00m.

W skład prac projektowych wchodzi zaprojektowanie:

- Rowu przydrożnego

- Nowej konstrukcji i nawierzchni asfaltowej drogi gminnej

- Przepustu na rowie melioracyjnym

- Rowu i przepustu przy drodze powiatowej

Dokumentację projektową należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wykonanie robót w niej ujętych oraz udzielenia zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku 2.1

  - Założenia do projektowania:

Projekt na budowę dróg gminnych nr 366242T i 366244T w Wymysłowie na terenie gminy Połaniec należy opracować z uwzględnieniem następujących warunków:

3.2.1.Wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 366242T:

- Konstrukcję jezdni drogi zaprojektować na obciążenie ruchem KR1, klasa D.

- rów przydrożny (odwodnienie projektowanej drogi)

- przepust na rowie melioracyjnym

- rów i przepust na skrzyżowaniu projektowanej drogi gminnej nr 366242T z drogą powiatową.

-  Jeśli będzie zachodziła potrzeba przełożenia istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, internetowej itp. należy opracować projekt ich przełożenia wraz z uzyskaniem warunków technicznych na ich przełożenie oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

3.2.2.Wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 366244T:

- Konstrukcję jezdni drogi zaprojektować na obciążenie ruchem KR1, klasa D.

- rów przydrożny (odwodnienie projektowanej drogi)

- przepust na rowie melioracyjnym

-  Jeśli będzie zachodziła potrzeba przełożenia istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, internetowej itp. należy opracować projekt ich przełożenia wraz z uzyskaniem warunków technicznych na ich przełożenie oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń.

  - Wymagania dotyczące projektu budowlanego

3.3.1 Projekt budowlany musi być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinien umożliwić uzyskanie wymaganych zezwoleń (decyzji i pozwoleń) na drogę gminną. Projekt musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także wydanych decyzjach administracyjnych.              Projekt musi być wewnętrznie spójny i skorygowany we wszystkich branżach, powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca projektu na budowę musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów.

3.3.2 Oprócz wykonania dokumentacji na niezbędne przebudowy istniejącego uzbrojenia należy również opisać dokładnie potrzebne rozbiórki wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania, podając ich zakres i rodzaj w projekcie branży, której realizacja będzie możliwa dopiero po wykonanych przebudowach.

3.3.3 w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- opracować mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w 7 egz.,

- uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi.

- uzyskanie decyzji wodno-prawnej wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego.

- przygotowanie oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wniosku o pozwolenie na budowę drogi oraz uzupełnienie w/w dokumentacji zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie.

- dokumentację należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- projekt budowlany dla całej inwestycji,

- raport oddziaływania inwestycji na środowisko – jeśli zajdzie taka konieczność, wraz ze stosownymi postanowieniami i uzgodnieniami oraz dokumentacja techniczna zabezpieczeń stosownymi postanowieniami i uzgodnieniami oraz dokumentacja techniczna zabezpieczeń z niego wynikających,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3.3.4 zadanie projektowe należy wykonać:

- Raport oddziaływania inwestycji na środowisko – jeśli będzie wymagany – 2 egz,

- Opracować mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych – 7 egz,

- Projekty budowlane – 6 egz,

- Specyfikacje techniczne – 1 egz,

- Przedmiary robót – 1 egz,

- Kosztorysy inwestorskie – 1 egz,

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtl lub xls,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej,

- część rysunkową w formacie PDF i dwg,

do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia.

W każdym egzemplarzu dokumentacji powinny być ponumerowane strony i rysunki.

  - Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wytycznych odnośnie przebudów uzbrojenia (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń opracowanej dokumentacji przewidzianych obowiązującymi przepisami i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,

- uzupełnianie projektu na zgłoszenie na przebudowę zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Staszowie,

  - Inne:

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia.

- Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

UWAGA: Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.