TI.271.122.2013.IB-4

# ZAKRES  RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH

WRAZ Z WYKAZEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na:

- budowę odcinka linii kablowej SN-15 kV przy ul. Czarnieckiego w Połańcu,

- budowę odcinka linii kablowej SN-15 kV od terenu przy ul. Kleeberga             w Połańcu do terenu w msc. Winnica,

- budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 366208 T i 366215 T.

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Teren opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku nr 1 i 2.

- Założenia do projektowania:

Dokumentację techniczną należy opracować z uwzględnieniem następujących warunków:

- Wymagania zamawiającego, które należy uwzględnić w dokumentacji technicznej:

  - Linię zasilającą oświetlenie uliczne zaprojektować jako kablową.

  - Długości linii kablowej do opracowania: od terenu przy ul. Kleeberga do terenu w msc. Winnica-ok. 635 mb,  przy ul. Czarnieckiego- ok. 250 mb.

  - Długość oświetlenia ulicznego-ok. 780 mb.

- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej

3.1 Dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentacja techniczna musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej a także warunki określone w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja techniczna musi być wewnętrznie  spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej obiektów.

3.2 W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- uzyskanie materiałów do projektowania wraz z mapami do celów projektowych,

- wykonanie projektów budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia materiałów i w tym również uzgodnień branżowych,

- wykonanie przedmiarów robót zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanych materiałów oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych             w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod       i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.3 Dla zadania projektowego należy wykonać:

- mapy do celów projektowych,

- projekt budowany – 5 egz,

- specyfikacje techniczne – 1 egz,

- przedmiary robót – 1 egz,

- kosztorysy inwestorskie – 1 egz.

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

- część opisową i obliczeniową formatach doc lub xls,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath i PDF,

- część rysunkową w formacie PDF i dwg,

do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia.

W każdym egzemplarzu dokumentacji powinny być ponumerowane strony             i rysunki.

Dokumentację należy wykonać osobno dla budowy linii kablowych i budowy oświetlenia.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wytycznych odnośnie przebudów uzbrojenia (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- uzyskanie uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń opracowanej dokumentacji przewidzianych obowiązującymi przepisami i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,

- uzupełnianie projektu zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego                  w Staszowie,

- uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji demontaży istniejących słupów wraz z liniami elektroenergetycznymi  napowietrznymi,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym MPZP(teren objęty planem miejscowym-odcinek linii kablowej w części przebiegającej przez msc. Winnica oraz odcinek linii przy ul. Czarnieckiego za DK 79).

-uzyskania pisemnych zgód właścicieli nieruchomości przez które przebiegać będą obiekty liniowe,

- opracowania projektów przewiertów pod przeszkodami terenowymi tj. drogi, cieki wodne, itp.,

- uzyskanie warunków budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla oświetlenia od Rejonu Dystrybucji Energii Staszów,

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi        w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych  i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie   z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione  w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy    i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a          w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się          w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami  i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych terenu związanego                z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22.      Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.