( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

GOS.271.48.2011.KGOS	                     				        Połaniec 2011-06-14

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 2 )

# NAZWA  ZADANIA:

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie likwidacji osuwisk o numerach ewidencyjnych: 26/12/054/000026 i 26/12/054/000010.

1.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej polegającej na zabezpieczeniu skarpy wraz z odbudową drogi gminnej 366208T w Połańcu oraz kosztorysu stabilizacji skarpy i odbudowy w/w drogi w miejscowości Połaniec (Podskale).

1.3. Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Celem wykonania przedmiotu zamówienia (dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) projektant zobowiązany jest do:

2.1. Opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000

2.2. Opracowania i zatwierdzenia projektu prac geologicznych 
2.3. Wykonania robót geologicznych:

- otworów wiertniczych – 5 otworów, do głębokości 15 m

- profilowania geologicznego, wykonania 2 przekrojów geologicznych

- określenia właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów (skład granulometryczny, wilgotność, granice konsystencji, gęstość objętościowa, wytrzymałość na ścinanie o różnych stopniach obciążenia (kąt tarcia wewnętrznego φ i spójność c)

- monitoringu wgłębnego przy użyciu inklinometrów zamontowanych w dwóch otworach, korelacji otworów

- oceny stateczności zbocza

2.4. Opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

3. Celem wykonania przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowo-budowlana) projektant zobowiązany jest do:

3.1. Wykonania materiałów do decyzji  o warunkach zabudowy lub do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 52 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz:

- uzyskaniu wypisów z rejestru gruntów działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja

- uzyskaniu wypisów z rejestru gruntów działek sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją oraz w obszarze oddziaływania inwestycji.

3.2. Wykonania wykazu właścicieli działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

3.3. Jeżeli wystąpi konieczność wykupu działek pod realizację inwestycji należy wykazać szacunkową powierzchnię niezbędną do wykupu

3.4. Uzgodnienia z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.

3.5. Sporządzenia kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1398) oraz zgodnie z art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz. 117 z późniejszymi zmianami)

3.6. Wykonania dokumentacji kosztorysowej całego przedmiotu zamówienia:

- przedmiary robót dla całego przedmiotu zamówienia

- podstawy do ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych  z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót

3.7. Wykonania ekspertyzy wyjaśniającej mechanizm osuwiska popartej obliczeniami stateczności skarpy w różnych warunkach obciążenia

3.8. Wykonania aktualnej mapy dla celów projektowych

3.9. Wykonania przekrojów geodezyjnych niszy osuwiskowej – 2 przekroje

3.10. Sporządzenia projektu budowlanego zabezpieczenia zbocza osuwiska  wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T o szerokości 3 m i długości 570 m, zawierającego:

- opisy techniczne

- rysunki budowlane

- przedmiary robót

- kosztorys inwestorski

- szczegółową specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych

3.11. Oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej

3.12. Wykonania operatu dendrologicznego

3.13. Wykonania projektu organizacji ruchu

4. Wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia  projektant sporządzi:

4.1. Projekt budowlany w 5 egzemplarzach + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf  i dwf

4.2. Materiały do zgłoszenia w 5 egzemplarzach + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf  i dwf

4.3. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w 3 egzemplarzach  + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie  pdf  i ath

4.4. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 3 egzemplarzach  + jedna kopia na nośniku elektronicznym w formacie pdf i doc.

4.5. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w 4 egzemplarzach z oryginalnymi pieczątkami

4.6. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych ,materiałów, wyrobów
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania nazw. Sposób opisu urządzeń i materiałów przewidywanych do zastosowania spełniać musi wymogi dotyczące sposobu opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań technologii.