Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budowy dróg wewnętrznych i placów manewrowych przy ul. Lipowej w Połańcu wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego polegającego na:

- budowie dróg wewnętrznych z wjazdem i wyjazdem na ulicę Lipową w Połańcu oraz placów manewrowych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z odzysku (materiał inwestora) o pow. ok. 6 000 m2,

- zagospodarowanie wód deszczowych z terenu przy ul. Lipowej w Połańcu o powierzchni ok. 14 tyś m2 z ewentualnym odprowadzeniem do rowu przydrożnego usytuowanego wzdłuż ulicy Ruszczańskiej w Połańcu o dł. ok. 60 m,

- przebudowie oświetlenia zewnętrznego terenu przy ul. Lipowej w Połańcu o dł. ok 400 m

  - Założenia do wykonania projektu:

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego,

- opracowanie map do celów projektowych,

- wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych,

- opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno prawnym dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi wewnętrznej,

- opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia w/w dokumentacji,

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania, wytycznych odnośnie budowy uzbrojenia (jeśli zajdzie taka potrzeba),

- przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami do Starostwa Powiatowego w Staszowie,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

2. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF),

- przedmiar robót w ilości 1 egz. w formie papierowej każdy oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej każdy oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej każdą oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

3. Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie 
z Zamawiającym,

- odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne.

Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu zadania,

- opracowanie wniosku i wystąpienie o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę 
(w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

Uwaga:

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej tereny projektowanej inwestycji.