Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budynku klubowego MKS „Czarni” Połaniec wraz z zagospodarowaniem terenu, łącznie 
z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Założenia do projektowania (etapy realizacji zadania):

Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze czerwonym na załączniku 1.1.

Etap I

- Załącznik nr 1.1,

- rozbiórka istniejącego budynku klubowego,

Etap II - projekt budowlany budynku klubowego sporządzony na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym wersji koncepcji budynku.

- budynek parterowy, bez podpiwniczenia, bez użytkowego poddasza, dach   
  dwuspadowy,

- budynek w technologii tradycyjnej murowanej, zapewniający obsługę imprez sportowych obejmujący m.in.:

- pomieszczenie spikera z centrum nagłośnienia obiektu,

- bezpośrednie i bezpieczne wejście z szatni na boisko,

- tablicę elektroniczną wyników na potrzeby meczów piłkarskich, sterowaną z pomieszczenia spikera,

- czynnik grzejny – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub alternatywne źródło ogrzewania,

- wewnętrzne instalacje: wodociągowa, c.w.u., c.o., kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, p.poż, odgromowa, teletechniczna, alarmowa oraz monitoring.

- budynek wyposażony w instalację solarną wspomagającą układ c.w.u.

- pomieszczenie konferencji prasowych (salka wielofunkcyjna),

- możliwość komercyjnego wykorzystania pomieszczeń klubowych.

Projektanci przy projektowaniu budynku klubowego oraz infrastruktury powinni kierować się wytycznymi zgodnie z uchwałą PZPN dotyczącą otrzymania licencji dla klubów występujących w III lidze oraz wymagania obowiązujących aktów prawnych (m.in. Prawo Budowlane) dotyczących budowy i użytkowania obiektów sportowych dla imprez masowych.

- zagospodarowanie terenu wokół budynku: chodniki, parking, zieleń,

- zadaszenie nad dwoma trybunami,

- wody opadowe z dachu budynku jak również z odwodnienia budynku należy zagospodarować do podlewania boisk,

Istniejący budynek klubowy posiada przyłącze wodociągowe, elektryczne, telefoniczne, Internet jak również odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprzez przepompownię ścieków.

Należy zapoznać się z istniejącymi przyłączami. W przypadku złego stanu lub niewystarczającej wydajności należ zaprojektować nowe przyłącza tak aby były wystarczające dla nowego budynku,

- zaprojektować nowe ogrodzenia,

- modernizacja bramy wjazdowej oraz budynku kasy biletowej,

- zaprojektować miejsce na odpady komunalne z budynku,

- zaprojektować toalety publiczne dla kibiców gości i gospodarzy obu płci.

- Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować:

- mapę do celów projektowych,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,

- opracowanie projektu budowlanego budynku klubowego,

- opracowanie przedmiaru robót,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF),

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia.

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu budynku,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego,

- opracowanie wniosku i wystąpienie o pozwolenie na budowę (w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga:

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach 
i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Przedmiotowe miejsce posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu ,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.