Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

wraz z zakresem prac projektowych

i wykazem obowiązków wykonawcy

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn.:

Wykonanie projektu budowlanego budowy infrastruktury towarzyszącej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w ramach zadania pn. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych 
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III

polegającego na:

- rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego o długości ok. 500 m,

- rozbudowie istniejących chodników z kostki brukowej o długości ok. 500 m,

- budowie parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,

- dostosowanie istniejącego placu służącego do  zawracania o nawierzchni bitumicznej pod miejsce do lądowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do projektowania oraz wykonanie map do celów projektowych,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia) wraz 
z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- uzyskania pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będą obiekty liniowe wraz z uzgodnieniami opracowań przez poszczególnych zarządców dróg,

- uzgodnienia z dysponentami poszczególnych sieci występujących przy opracowaniu przedmiotowego zamówienia,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ),

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową,

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty 
w formacie DOC i PDF),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i DOC),

- dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia)       
i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów,

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi 
w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie 
z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione  w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, 
a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej 
z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu.

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych terenu związanego z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na 
fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 04 08. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.