Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w siedmiu budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec.

- Wykaz budynków, dla który należy wykonać dokumentacje projektowe przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1

| lp | miejscowość | kubatura [m3] | pow. użytkowa [m2] | zakres | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rybitwy | 2093,1 | 566,9 | c.o., c.w.u. | budynek został zmodernizowany 2010-2011 |
| 2 | Maśnik | 1 966,9 | 389,4 | c.o., c.w.u. | budynek został zmodernizowany 2010-2011 |
| 3 | Ruszcza | 2470 | 485,4 | c.o., c.w.u. | Budynek zmodernizowany w 2006 |
| 4 | Zdzieci Stare | 666,3 | 141,8 | c.o., c.w.u. | budynek został zmodernizowany 2010-2011 |
| 5 | Zrębin | 2262,8 | 530,3 | c.o., c.w.u. | budynek został zmodernizowany 2010-2011 |
| 6 | Okrągła | 1692 | 386,5 | c.o., c.w.u. | budynek został zmodernizowany 2009-2010 |
| 7 | Tursko Małe | 2110,4 | 477,3 | c.o., c.w.u. | budynek został zmodernizowany 2010-2011 |

- Założenia do projektowania:

- Tabela nr 1,

- Załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5a, 1.5b, 1.6a, 1.6b, 1.7a, 1.7b,

- Temperatura pomieszczeń: minimalna wymagana temperatura przez warunki techniczne i normy dotyczące wymaganych temperatur w pomieszczeniach,

- W każdym budynku świetlicy wiejskiej zaprojektować kotłownię i magazyn czynnika grzejnego zgodnie z warunkami technicznymi,

- Czynnik grzejny – paliwo stałe,

- Temperatura c.w.u na wylocie z punktów czerpalnych: minimalna wymagana temperatura przez warunki techniczne i normy dotyczące wymaganych temperatur,

- Przystosować instalacje w budynkach do ewentualnego podłączenia zestawu solarnego (instalacja solarna nie jest tematem opracowania)

- Zakres dokumentacji projektowych winien obejmować:

- mapy do celów projektowych – jeżeli będą wymagana,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego warunków zabudowy,

- sporządzenie audytu energetycznego dla każdego budynku świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie projektów budowlanych przy ewentualnej rozbudowie 
   o kotłownie,

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania,

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej,

- opracowanie przedmiaru robót wykonany oddzielnie dla każdej z instalacji,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonany oddzielnie dla każdej 
  z instalacji,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF),

- przedmiar robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów.

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia.

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji,

Uwaga:

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Część budynków świetlic wiejskich w latach 2006, 2010-2011 została zmodernizowana. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej obejmującej teren projektowanej inwestycji.

- Miejscowości Rybitwy, Maśnik, Ruszcza, Tursko Małe posiadają Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu natomiast miejscowości Okrągła, Zdzieci Stare, Zrębin nie posiadają Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

- W związku, iż zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec”, o które Zamawiający będzie się ubiegał należy w przedmiarze robót jak i w kosztorysie inwestorskim wydzielić tabelarycznie dla każdej instalacji każdego budynku świetlicy kwotę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych i jednocześnie przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien kierować się wytycznymi w/w projektu