Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych dwóch świetlic wiejskich na terenie Gminy Połaniec, tj. w miejscowości Kamieniec i Winnica 
z uwzględnieniem wszystkich branż oraz opracowanie w ramach projektu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Winnicy.

  - Założenia do projektowania:

  - Granicę opracowań oznaczono linią w kolorze czerwonym na załącznikach 1.1 
i 1.2

  - Budynki pełnić będą funkcję użyteczności publicznej tj. świetlic wiejskich 
w  miejscowościach Kamieniec i Winnica gm. Połaniec, które będą  stanowiły ośrodki rozwoju wsi, będą miejscem spotkań mieszkańców, 
kultywowania tradycji regionalnych, spotkań organizacyjnych oraz miejscem 
spotkań, dzieci i młodzieży.

Budynki świetlic należy zaprojektować jako wolnostojące parterowe, bez   
podpiwniczenia i bez użytkowego poddasza, wyposażone w jedną sale  świetlicową, w zaplecze kuchenne oraz zaplecze socjalno-sanitarne. Budynki te należy wyposażyć we wszystkie instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, centralnego ogrzewania – elektryczne, p.poż, odgromowe jak również przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne.

Budynki należy wyposażyć w urządzenia techniczne i instalacyjne oraz  
wyposażenia sportowe i audio video wg istniejącego standardu jaki panuje 
w innych budynkach świetlic w gminie Połaniec.

Budynki należy zaprojektować w technologii szkieletowej tzn. z kontenerów mieszkalnych zgodnie już istniejącymi budynkami świetlic wiejskich w gminie Połaniec.

Odprowadzenie ścieków z budynków do istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej poprzez przepompownię ścieków.

  - W miejscowości Kamieniec – należy dostosować się do istniejącego zagospodarowania terenu,

  - W miejscowości Winnica – należy zagospodarować teren wraz ze zjazdem, parkingiem, dojściem oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi 
i ukształtowaniem terenu. Rzędna posadowienia budynku powyżej rzędnej wody z powodzi z 2010r.

Budynek świetlicy należy tak zaprojektować aby można na działce usytuować boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw dla dzieci. Elementy te nie są 
w zakresie przedmiotu opracowania.

  - Zamawiający posiada przykładowy projekt świetlicy wiejskiej, wg którego należy opracować dokumentacje,

  - Zakres dokumentacji projektowych winien obejmować:

- mapy do celów projektowych,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych oraz w zakresie przyłączeń do sieci,

- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku kiedy będą wymagane,

- opracowanie kompletnych projektów budowlanych,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 5 egz. + 1 egz. 
w formie elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. 
i PDF),

- przedmiar robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc),

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia 
i zatwierdzenia właściwych organów.

  - Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,

- odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego po wykonaniu budynków,

- opracowanie wniosku i wystąpienie o pozwolenie na budowę (w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga:

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej tereny projektowanej inwestycji.

- Zamawiający posiada Decyzję o Warunkach Zabudowy w miejscowości Kamieniec, Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Winnica oraz wystąpił o Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kamieniec,

- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.