Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej

- przebudowy części pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową położonego na działce o nr ewidencyjnym 6847/3 w Połańcu,

- przebudowy pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej 3 w Połańcu

- budowy piłkochwytów przy boisku sportowym w miejscowości Zdzieci Stare Gmina Połaniec

- Opis stanu istniejącego.

Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową       w Połańcu

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Część pomieszczeń od strony północnej przeznaczona jest dla działalności Centrum Informacji Turystycznej a część pod działalność gospodarczą - gastronomię.

Wyposażony  jest  w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową, teletechniczną. Jest budynkiem wybudowanym  w technologii tradycyjnej o następującej charakterystyce:

kubatura                            600,31 m³

powierzchnia użytkowa     139,59 m²

powierzchnia wewnętrzna 148,62 m²

powierzchnia zabudowy    266,73 m²

ilość kondygnacji                   1

Budynek podlega ochronie  konserwatora zabytków.

Załączniki-istniejąca dokumentacja techniczna

Przychodnia Zdrowia ul. Ruszczańska 3 w Połańcu

Składa się z dwóch części piętrowej (budynek oznaczony jako A) starszej        i parterowej (budynek B) oddany do użytkowania w 1980 roku. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej. Wyposażony w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, teletechniczną. Jest budynkiem o następującej charakterystyce:

kubatura                          1 864,00 m³

powierzchnia użytkowa      720,00 m²

Załączniki-istniejąca dokumentacja techniczna

Budowa piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej w msc. Zdzieci Stare

Boisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 447/1 za remizą strażacką.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do projektowania oraz wykonanie mapy do celów projektowych-jeżeli będzie wymagana,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,

- przygotowanie kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy-jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę(lub zgłoszenia) wraz      z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ),

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

Przewidywany zakres prac projektowych:

Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową       w Połańcu

Opracowanie dotyczy pomieszczeń oznaczonych w projekcie:

1.7 wydzielenie z części bufetu zmywalni naczyń, przebudowa instalacji: elektrycznej (zasilnie trójfazowe pod ekspres ciśnieniowy do kawy 400 V,  dodatkowe gniazda 230 V, itp.) wodno-kanalizacyjnej- wynikającej z nowego usytuowania urządzeń

1.8 przebudowa instalacji: elektrycznej ( dodatkowe gniazda, itp.) wodno-kanalizacyjnej- wynikającej z nowego usytuowania urządzeń, gazowej-polegającej na zmianie lokalizacji kuchni gazowej z pomieszczenia 1.7 do pomieszczenia 1.8, wykonanie połączenia (drzwi) z pomieszczeniem 1.12

1.12 zmiana na pomieszczenie socjalne dla personelu

1.9 przedzielenie komunikacji ścianką ( zmiana okna na drzwi wejściowe dla klientów).

Projekt technologiczny nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca wrysuje jedynie przedstawioną koncepcję.

Przychodnia Zdrowia ul. Ruszczańska 3 w Połańcu

W części A budynku

na piętrze-dostosowanie do obowiązujących przepisów gabinetu badań ginekologicznych poprzez połączenie pokoju lekarskiego                                   z  pomieszczeniem higieniczno - sanitarnym –wydzielenie pomieszczenia,

Dostosowanie pomieszczenia w piwnicy budynku na szatnię dla personelu.

W części B budynku

Na parterze budynku powiększenie rejestracji poprzez likwidację szatni dla personelu (połączenie pomieszczeń)

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych elektrycznych, teletechnicznych.

Budowa piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej w msc. Zdzieci Stare

Boisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 447/1 za remizą strażacką. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów do zgłoszenia budowy dwóch piłkochwytów od długości po 13 m i wysokości 4 m na słupkach stalowych osadzonych w stopach betonowych.

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie DWG     i PDF, teksty w formacie DOC i PDF),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 5 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i DOC),

- dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia)       i późniejszego odbioru budynku, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów,

- dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej odrębnie dla każdego z obiektów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych                         i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione        w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy     i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami                i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej             z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji,

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- teren na którym zlokalizowany jest budynek Przychodni Zdrowia oraz boisko  w msc. Zdzieci Stare nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, teren na którym zlokalizowany jest budynek CIT posiada MPZP.

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej budynków objętych przedmiotem zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,

- Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych budynków związanych          z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie15 865 06 22.      Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.