(druk UMiG Połaniec KTI-2010-05)

TI.271.86.2013.IB-3	                     				        Połaniec, 2013.07.10

(znak zamówienia)

# ZAKRES  RZECZOWY  ROBÓT - ZAMÓWIENIA

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 11 )

# NAZWA  ZADANIA:

# Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku świetlicy na Osiedlu Północ w Połańcu

Wymagania uzupełniające dotyczące realizacji przedmiotowego zadania:

- Jeżeli wystąpi wysoki poziom wód gruntowych, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłe odwodnienie wykopów ziemnych według własnej technologii 
w oferowanej cenie ryczałtowej zadania

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona obsługę geodezyjną zadania, w tym inwentaryzację powykonawczą, przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały 
i urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty równoważne.

- Po wykonaniu prac montażowych w świetlicy (instalacji C.O. i c.w.u oraz innych prac budowlanych towarzyszących wykonaniu przedmiotowego zadania) wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia obiektu i terenu wokół do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej na obiekcie w celu uwzględnienia warunków lokalnych  w trakcie wyceny.

- Wewnętrzną instalację C.O. należy wykonać z rur i kształtek miedzianych 
o połączeniach lutowanych.